БЫСТРЫЙ СТАРТ

по установке и настройке

драйвера весов

ScalesComSrv
_________________

Драйвер предназначен для быстрой интеграции весов в любые учетные системы на базе 1С:Предприятия версий 7.х, 8.х.

Требования:

	ОС не менее Windows XP, 32/64 бит.

	Платформа 1С:Предприятие 7.х, 8.х.

	Для настройки драйвера нужна «мышка».

Шаг 1 – установка

Для установки драйвера  запустите установочный файл «setup-scales-driver-версия.exe» под правами администратора. По умолчанию установка производится в папку:

«C:\ScalesComSrv\версия\», там образуются файлы:

	sample-1c – примеры обработок для 1С;

	admin1CScales.exe – программа для настройки драйвера;

	settings.ini – файл с настройками;

	UniproScalesComServer.dll – драйвер весов.

Шаг 2 – настройка

Запустите программу настройки драйвера:

«Пуск»→«Все программы» → «Драйвер весов для 1С» → «Программа настройки драйвера»

Она выглядит так:

Рис. 1. Программа настройки драйвера весов

Драйвер поддерживает работу одновременно до 99 разных или одинаковых моделей весов.

Слева находится список используемых весов, справа – параметры подключение к весам и тестирование связи.

Значения параметров подключения:

	«Номер весов в 1С» - числовой номер-идентификатор, по которому в 1С можно узнавать вес на весах, нажимать на весах клавишу «ТАРА» и передавать на весы цену. Этот номер можно изменять, но следите, чтоб номер не повторялся.

	«Модель весов» - модель/тип подключаемых весов. Если не уверены какую модель выбирать обратитесь к поставщику драйвера.

	«СОМ-порт» или «Ethernet» - выбираем тип подключения к весам: по СОМ-порту или через компьютерную сеть.

	«СОМ-порт» - выбираем из списка или вводим вручную имя СОМ-порта через который происходит подключение.

	«Скорость» - вводим скорость СОМ-порта на которую настроены весы. 
Производить настройку СОМ-порта через системный «Диспетчер оборудования» не нужно, драйвер сам выставит все нужные параметры.

	«Ethernet» - вводим IP-адрес весов или dns-имя (пример:“192.168.5.27”; “vesy1.mydomain.com”).

	«TCP-порт» - сетевой порт на который настроены весы или «переходник RS232-Ethernet/LAN».

	«Не разрывать соединение» - по умолчанию не активно: драйвер открыл СОМ-порт, получил данные, закрыл СОМ-порт (если «Ethernet», то: установил соединение, получил данные, разорвал соединение). Если параметр активизировать, то СОМ-порт будет постоянно открыт, а Ethernet-соединение не будет разрываться. Это может ускорять работу если СОМ-порт пробрасывается на терминальный сервер, или при работе в условиях медленной/загруженной компьютерной сети.

Когда выставили все параметры протестируйте связь с свесами прежде чем переходить к интеграции в 1С.

После настройки драйвера перезапустите вашу 1С.

Вы можете сгенерировать исходный код для быстрой интеграции, нажмите

"Исходный код для подключения в 1С".

Шаг 3 – подключение в 1С

Откройте в конфигураторе: «C:\ScalesComSrv\версия\sample-1c» - там примеры обработок. Можете посмотреть их исходный код, и с их помощью проверить работоспособность драйвера.

Или в программе настройки драйвера нажмите : "Исходный код для подключения в 1С".

Ниже в приложениях приведены исходные коды 1С, как примеры подключения.

Подключение к 1С конфигурациям, которые поддерживают работу со стандартным оборудованием (УТ, УТП, РОЗНИЦА и т.д.)

В 1С выбираем меню:

"Сервис"-"Торговое оборудование"-"Подключение и настройка торгового оборудования"

Потом выбираем "Электронные весы", и "Добавить".

Нужно будет выбрать обработку обслуживания "ОбработкаОбслуживания_УТ_УТП_РОЗН_8.epf"  с папки установки драйвера.

Приложение 1.

Описание ошибок возвращаемых драйвером

| Код ошибки | Описание для СОМ-порта | Описание для Ethernet |
| --- | --- | --- |
| 0 | Все ОК |  |
| 1 | Не возможно открыть СОМ-порт. Указанный СОМ-порт не существует, или уже открыт другой программой. | Не возможно установить соединение. 1. Проверьте правильность указания IP-адреса и TCP-порта. 2. Ethernet-переходник весов должен работать в режиме: TCP-Server. 3. Возможно, блокирует соединение Брандмауэр(Firewall). |
| 3 | Нет ответа от весов. 1. Проверьте кабель подключения. 2. Некоторые весы не передают вес, если он меньше ли равен НУЛЮ. |  |
| 4 | Ошибка в цене. Возможно очень большое значение цены передается на весы. |  |
| 5 | Текущий тип весов не поддерживает команды. Например, весы для простого взвешивания не принимают команду "установка цены" |  |
| 6 | Драйвер работает в демонстрационном режиме. Получить вес можно только с определенного диапазона значений. |  |
| 7 | Весы перегружены. Вес больше максимально допустимого значения. |  |
| 8 | Весы с указанным номером в драйвере не найдены. |  |

Приложение 2.

//версия платформы 1С 7.7

Перем Весы Экспорт;

Перем Рез;    // переменная в которую записываеся сообщение о ошибке

Перем ИмяВесов;

Процедура КнопкаПолучитьВесНажатие()

Перем Вес;           // вес в граммах (или в килограммах, если весы больше тонны)

Перем Цена;          // поддерживаются не все типы весов (только торговые)

Перем Стоимость;     // поддерживаются не все типы весов (только торговые)

Перем ВесСтабильный; // если 1 = вес на весах успокоился, 0 = не успокоился

//Получаем вес с весов

Рез = Весы.GetWeight(ИмяВесов, Вес, Цена, Стоимость, ВесСтабильный );

Если Рез <> 0 Тогда

Сообщить (	"Ошибка: "+	Строка( Рез ));

Иначе

Сообщить (	"Вес: "+			 Строка(Вес) +

"  Цена: "+			 Строка(Цена) +

"  Стоимость: "+ 	 Строка(Стоимость)+

"  Вес стабильный: "+ Строка(ВесСтабильный));

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

Процедура КнопкаНажатьТАРАНажатие()

Рез = Весы.PressT( ИмяВесов );

Если Рез <> 0 Тогда

Сообщить (	"Ошибка: "+	Строка( Рез ));

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

Процедура КнопкаОтправитьЦенуНажатие()

Рез = Весы.SetPrice( ИмяВесов, 12345 );

Если Рез <> 0 Тогда

Сообщить (	"Ошибка: "+	Строка( Рез ));

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Инициализация при открытии обработки

ИмяВесов = "1";

//  Подключаем к 1С СОМ-обьект для работы с весами

Попытка

ПодключитьВнешнююКомпоненту("AddIn.UniproScalesComSrv");

//если драйвер не зарегистрирован с помощью regsvr32, тогда так:

//ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("C:\Com1CScalesDriver\AdminV3\UniproScalesComServer.dll");

//////////////////

// Создаем объект "ВЕСЫ"

Весы = СоздатьОбъект ("AddIn.UniproScalesComSrv");

Исключение

Сообщить("Компонента для работы з весами НЕ загружена", "!!");

КонецПопытки;

Приложение 3.

//версия платформы 1С 8.х

Перем Весы Экспорт;

Перем Рез;    // переменная в которую записываеся сообщение о ошибке

Перем НомерВесовИлиИмя;

Процедура ПередОткрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)

НомерВесовИлиИмя = "1";

Попытка

ПодключитьВнешнююКомпоненту("AddIn.UniproScalesComSrv");

//если драйвер не зарегистрирован с помощью regsvr32, тогда так:

//ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("C:\Com1CScalesDriver\AdminV3\UniproScalesComServer.dll");

///////////////////////////////////////////////////////////

// Создаем объект "ВЕСЫ"

Весы = Новый ("AddIn.UniproScalesComSrv");

Исключение

Сообщить("Компонента для работы з весами НЕ загружена", СтатусСообщения.ОченьВажное);

КонецПопытки;

КонецПроцедуры

Процедура КнопкаПолучитьВесНажатие(Элемент)

Перем Вес;           // вес в граммах (или в килограммах, если весы больше тонны)

Перем Цена;          // поддерживаются не все типы весов (только торговые и счетные)

Перем Стоимость;     // поддерживаются не все типы весов (только торговые и счетные)

Перем ВесСтабильный; // если 1 = вес на весах успокоился, 0 = не успокоился

//Получаем вес с весов

Рез = Весы.GetWeight(НомерВесовИлиИмя, Вес, Цена, Стоимость, ВесСтабильный );

Если Рез = 0 Тогда

Сообщить (  " Весы №:"+ НомерВесовИлиИмя +":"+

" Масса: "+			 Строка(Вес) +

" Цена: "+			 Строка(Цена) +

" Стоимость: "+ 	 Строка(Стоимость)+

" Вес стабильный: "+ Строка(ВесСтабильный));

Иначе

Сообщить("Ошибка:" + Строка(Рез), СтатусСообщения.ОченьВажное);

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

Процедура КнопкаНажатьТараНажатие(Элемент)

Рез = Весы.PressT( НомерВесовИлиИмя );

Если Рез <> 0 Тогда

Сообщить("Ошибка:" + Строка(Рез), СтатусСообщения.ОченьВажное);

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

Процедура КнопкаПослатьЦенуНажатие(Элемент)

Рез = Весы.SetPrice( НомерВесовИлиИмя, 12345 );

Если Рез <> 0 Тогда

Сообщить("Ошибка:" + Строка(Рез), СтатусСообщения.ОченьВажное);

КонецЕсли;

КонецПроцедуры