**Заходи безпеки**

**- Не використовуйте інвертор під дощем, снігом, надмірною вологістю та запиленістю. Для зниження ризику виникнення нещасного випадку не закривайте і не примушуйте вентиляцій- ні отвори. Не встановлюйте автоінвертор у замкнутий простір, що не провітрюється. В іншому випадку може виникнути перегрів пристрою.**

**- Щоб уникнути нещасного випадку або пожежі перед підключенням автоінвертора, переконайтеся, що проводка знаходиться у справному стані, а перетин та довжина проводів відповідає допустимим навантаженням.**

**- Не використовуйте автоінвертор з пошкодженою або відмінною від стандартної проводки. - Компоненти автоінвертора можуть спричинити появу електричної дуги та іскор, які можуть спричинити загоряння та вибух. Щоб уникнути подібної ситуації, не розташовуйте інвертор поблизу заряджених або легко займистих матеріалів, а також у місця, де заборонено розташовувати вогненебезпечні пристрої.**

**- Використовуйте автоінвертор лише зі стандартними запобіжниками. В іншому випадку існує можливість нещасного випадку та серйозної небезпеки для здоров'я.**

**- При підключенні інвертора до акумулятора дотримуйтесь полярності. Помилка в полярності – причина поломки пристрою!**

**- Не підключайте автоінвертор до клем акумулятора заведеного двигуна. Інакше виникне іскра, яка може спричинити спалах або вибух.**

**- Небезпека ураження електричним струмом. Перш ніж торкатися контактів автоінвертора, переконайтеся, що пристрій не підключено до акумулятора, а дроти не підключені до джерела живлення.**

**- Не розбирайте пристрій!**

**- Не підключайте до інвертора обладнання потужністю більше, ніж зазначена в технічних характеристиках.**

**- При підключенні пристрою до акумулятора ретельно затягніть різьбові контактні клеми. Поганий контакт може стати причиною перегріву проводів, появи іскор, спалаху або вибуху.**

**- У разі від'єднання кабелю інвертора тягніть його за штекер, а не за шнур.**

**- Під час роботи інвертор нагріватиметься. Це нормально. Щоб унеможливити перегрів перетворювача, необхідно забезпечити циркуляцію повітря навколо нього для відведення тепла. - Перед використанням пристрою переконайтеся, що вентилятор не заблокований.**

**- Не кладіть важкі предмети на інвертор або шнур живлення.**

**- Відключайте інвертор від акумулятора, коли вмикаєте двигун автомобіля.**

**- Не підключайте будь-які несправні пристрої до інвертора, це може стати причиною займання або короткого замикання. З появою стороннього звуку, запаху чи диму немед- Вимкніть інвертор і повідомте Вашого продавця.**

**- Уникайте потрапляння прямих сонячних променів, близькості потужного джерела тепла та займистих речовин.**

**- Не допускайте перегріву інвертора.**

**- Розташовуйте інвертор у недоступному для дітей місці.**

**- Не торкайтеся корпусу мокрими руками. Не торкайтеся оголених частин приладу руками – це може призвести до опіків або ураження електрикою.**

**- Якщо інвертор знаходився в умовах з низькою температурою повітря, і його принесли в тепле приміщення**

**- включення слід проводити не раніше ніж за годину (час необхідний для випаровування конденсату, що утворюється).**

**- Забороняється з'єднувати вихідну розетку інвертора з побутовою та промисловою мережею 220В~ або вихідні розетки різних інверторів між собою.**

**- Забороняється підключати інвертор до джерела струму з напругою понад 12В.**

**- При послідовному підключенні декількох джерел їх сумарна напруга не повинна перевищувати 12В. - Забороняється розбирати та модифікувати інвертор**

**Виробник залишає за собою право на внесення в конструкцію змін, які не суттєво впливають на роботу виробу, без відображення в справжньої експлуатаційної документації. Значні зміни в конструкції відображаються в доповідному до паспорта повідомлення про зміни.**

**Гарантійний талон.**

* Користувач повинен уважно ознайомитися з заходами безпеки для уникнення травматичних випадків та забезпечення надійної роботи пристрою
* Гарантійний термін експлуатації виробу встановлюється у розмірі 6 календарних місяців з дня продажу.
* Безоплатний ремонт або заміна виробу протягом гарантійного терміну експлуатації провадиться за умови дотримання споживачем усіх правил експлуатації, транспортування та зберігання, збереження товарного вигляду виробу, а також якщо установка за її необхідності була зроблена авторизованим сервісним центром
* Гарантійний ремонт не провадиться при самостійному ремонті стабілізатора.
* У межах гарантійного терміну Покупець має право пред'явити претензії щодо придбаних виробів за умови дотримання умов: - Відсутність механічних пошкоджень виробу; - збереження пломб та захисних наклейок; - Наявність Паспорта виробу з підписом Покупця; - Наявність касового та товарного чеків або рахунку; - відповідність серійного номера виробу номеру гарантійного талону; - Відсутність слідів некваліфікованого ремонту; - авторизованої установки за її необхідності.
* Гарантійні зобов'язання Продавця не поширюються на випадки пошкодження виробу внаслідок потрапляння до нього сторонніх предметів, комах та рідин, недотримання Покупцем умов експлуатації виробу, у разі неавторизованої установки та заходів безпеки, передбачених експлуатаційною документацією.
* Якщо несправність виробу викликана порушенням умов його експлуатації або Покупцем порушено умови, передбачені умовами гарантії, Продавець за згодою Покупця має право здійснити ремонт виробу за окрему плату
* Транспортування вироби для експертизи, гарантійного ремонту чи заміни провадиться за рахунок Покупця

**Гарантійний талон №1**

Цей талон є гарантійним зобов'язанням та договором між продавцем та покупцем на безкоштовний гарантійний ремонт або технічне обслуговування. вироби, що має несправність, спричинену лише виробничим дефектом.

Модель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата продажи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Адреса СЦ: Харків,вул.Полтавський шлях,23/25,тел.(067)734-99-66**

Подпись и печать торговой организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_